## Copertina
Sottoreti MTX ed exETG di rilevamento in
telemisura di grandezze meteoidrologiche afferenti al
Sistema OMIRL della Regione Liguria

## Componenti staz MTX
[24 empty] | SENSORI | [21 empty] | COMPONENTI
| LOCALITA' | Datalogger |  | Fotovoltaico |  | Qalm | Alm | Mtel |  | Agsm | mRAD | Radio |  | Aradio |  | Psn | PstM |  | PstT | Pst10 | Cst |  | Rec | PLV10 |  | Krisc | TMP | RHN | SHN | PLS | ULS | RLS | PPLS | WSP | WDIR | WSPS | SRSL | SRTP | PRS | WET | ELF | SNW | Tsuo | Usuo | Vcam | BAT |  | RegCc | PLb | TMc | TMcV | AST
| Airole | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 | 2 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1 |  | 1
| Torri | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 70Ah | 1 |  |  |  | 1
| Colla Rossa | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Ventimiglia | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | VTG |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | 26Ah | 1 | 1 | 1
| Pizzeglio | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Pigna | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | VTG |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 2 | 26Ah | 1 | 1 | 1
| Isolabona | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 70Ah | 1 |  |  |  | 1
| Rocchetta Nervina | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P2 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Dolceacqua - Molinetti | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 |  | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 70Ah | 1 |  |  |  | 1
| Seborga | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Verdeggia | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 2 | P4 |  |  | 1 | ALM | 0 | 1 | PLr1000 | 1 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1 | 1
| Triora | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 4G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Colle d'oggia | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 3 |  | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Merelli | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TM8105 | 1 | Yagi6 | 2 | 1 | P2 |  |  | 1 | ALM | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 70Ah | 1
| Cipressa | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Dolcedo | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | ALM | 1 | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Borgomaro | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 4G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Rugge di Pontedassio | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 2 |  |  |  |  | 1 | VTG | [7 empty] | 1 | 0 | [14 empty] | 1 | 26Ah | 1
| Bestagno | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Testico | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | VTG |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 2 | 26Ah | 1 | 1 | 1
| Conna | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 4G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Alassio | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 | 1 |  | 1 | VTG |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 26Ah | 1 | 1 | 1
| Pieve di Teco | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 4G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Pieve di Teco - Idro | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | VTG | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 42Ah | 0
| Onzo - Ponterotto | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 4G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Pogli d'Ortovero | 1 | Meteodas1 |  |  | 1 |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | [5 empty] | 1 | VTG | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 26Ah | 1 |  |  |  | 1
| Castelvecchio di R. B. | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 4G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 |  |  |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Alto - Madonna del Lago | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM | 0 | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Cisano sul Neva (idro) | 1 | Meteodas1 |  |  | 1 |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | [5 empty] | 1 | VTG | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 26Ah | 1
| Albenga - Isolabella | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TM8105 | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [16 empty] | 3 |  | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Carpe-Case Garoni | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TM8105 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Verzi Loano | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Marina Loano | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 2G | 1 |  |  |  |  | Yagi6 | [5 empty] | 1 | VTG | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 17Ah | 0
| Calice Ligure - Ca rosse | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Manie | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Montagna | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Stella - Burdone | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 |  |  |  |  | 1 | 1 | ALM | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 70Ah | 1 |  | 1
| Sciarborasca | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Arenzano - Porto | 1 | WST8008 | 1 | P50W |  |  | 1 | E | 1 |  |  |  |  | Yagi6 |  |  |  | 1 |  | 1 | VTG | [11 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 42Ah | 1
| Monte Pennello | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  | 1 | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Monte Cappellino | 1 | Meteodas1 | 1 | P60W |  |  | 1 | 4G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Isoverde | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P2 |  |  | 1 | VTG |  | 1 | PLr1000 | 1 |  |  | 2 | [16 empty] | 1 | 26Ah | 1 | 1 | 1
| Genova - Rivarolo | 1 | Meteodas2 | 2 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 70Ah | 1 |  |  |  | 1
| Genova - Fiumara | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 3G | 1 | [6 empty] | 1 | P2 |  |  | 1 | VTG |  | 1 | PLr1000 | [20 empty] | 1 | 26Ah | 1 | 1
| Crocetta di Orero | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 4G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 26Ah | 1 | 1 | 1
| Genova - Porto Antico | 1 | WST8008 | 1 | P50W |  |  | 1 | E | 1 |  |  |  |  | Yagi6 |  |  |  | 1 |  | 1 | VTG | [11 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 42Ah | 1
| Davagna | 1 | Meteodas1 | 1 | P100W |  |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Viganego | 1 | Meteodas1 | 1 | P50W | 1 |  | 1 | 4G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 2 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Genova - Molassana | 1 | Meteodas1 | 1 | P100W |  |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 70Ah | 1 |  |  |  | 1
| Genova - Geirato | 1 | Meteodas1 | 1 | P50W |  |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 |  |  | 1
| Genova - Gavette | 1 | Meteodas1 |  |  |  | 1 | 1 | 4G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 |  |  |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 | [20 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1
| Genova - Fereggiano | 1 | Meteodas1 |  |  | 1 |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 70Ah | 1 |  |  |  | 1
| Genova - Quezzi | 1 | Meteodas1 | 1 | P50W |  |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Genova - Punta Vagno | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | [5 empty] | 1 | VTG | [11 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 42Ah | 1
| Genova - Centro Funzionale | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 3G | 1 |  |  |  |  | Yagi6 | 1 | 1 | P2 | 0 |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1 | 1
| Genova - Sturla | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | VTG | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 42Ah | 1
| Camogli | 1 | Meteodas1 | 1 | P50W |  |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1
| Rapallo | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TM8105 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Chiavari | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Ognio | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [16 empty] | 3 |  | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Sella Giassina | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Croce Orero | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Pian dei Ratti | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1 | 0
| Giacopiane - Diga | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 4G | 1 |  |  |  |  | Yagi6 | 1 |  |  |  |  | 1 | VTG |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 2 | 26Ah | 1 | 1 | 1
| Vignolo | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 70Ah | 1 |  |  |  | 1
| Cichero | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 42Ah | 1 | 1 | 1
| Reppia | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 4G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Statale | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 4G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| S.Martino-Idro | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 70Ah | 1
| Panesi | 1 | Meteodas2 |  |  |  | 1 | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 |  |  |  |  | 1 | VTG |  | 1 | PLr1000 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 26Ah | 1 | 1
| Caminata | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TM8105 | 1 | Omni |  | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 70Ah | 1 |  |  |  | 1
| Bargone | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Framura | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 2 |  |  |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 2 | 35Ah | 1 | 1 | 1
| Levanto | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi12 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | VTG |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 26Ah | 1 | 1 | 1
| Monterosso | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Portovenere - Comune | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 | 1 |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| La Spezia | 1 | Meteodas2 |  |  |  | 1 | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | VTG |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 26Ah | 1 | 1 | 1
| Monte beverone | 1 | Meteodas2 |  |  |  | 1 | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TM8105 | 1 | Yagi6 | [5 empty] | 1 | VTG |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 26Ah | 0 | 1 | 1
| Scurtabò | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1 | 0
| Varese Ligure | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Tavarone | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 4G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Cembrano | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 4G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Carro | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TM8105 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Cuccarello | 1 | Meteodas2 | 2 | P50W |  |  | 1 | 4G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3 |  | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| S. Margherita Vara | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Mattarana | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Serò di Zignago | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 4G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Padivarma | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Casale di Pignone | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Riccò Del Golfo | 1 | Meteodas2 | 1 | P100W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1 | 0
| Calice al C. - Molunghi | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 4G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| La Foce - Mte viseggi | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Sarzana | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 2G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P2 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Luni | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | VTG |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 42Ah | 1 | 1 | 1
| Castelnuovo Magra | 1 | Meteodas2 | 1 | P50W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | VTG |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 26+42Ah | 1 | 1 | 1
| Marinella di Sarzana | 1 | Meteodas2 | 1 | P100W |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Valzemola | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1 | 1
| Cengio | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 |  | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 70Ah | 1
| Carcare | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 |  | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 70Ah | 1
| Dego - Girini | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TM8105 | 1 | Yagi6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | ALM |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Urbe - Vara sup | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 |  | 3 |  | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Tanadorso | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 |  |  |  |  | 1 | 1 | ALM | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 70Ah | 1 |  | 1
| Crocefieschi-Santuario | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Valbrevenna - Gorra | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Montoggio | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 42Ah | 1 | 1 | 1
| Fallarosa | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Rovegno-Ponte | 1 | Meteodas2 | 1 | P100W |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 |  | 1 | P6 |  |  | 1 | ALM | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 70Ah | 1
| Torriglia - Garaventa | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | ALM |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Amborzasco | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  | 3 |  | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Monte di Mezzo | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400e | 1 | Yagi6 |  |  |  |  | 1 | 1 | ALM | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 70Ah | 1 |  | 1
| Prai | 1 | Meteodas2 | 1 | P60W |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P4 |  |  | 1 | ALM | 1 | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Quantità | 111 |  | 89 |  | 21 | 4 | 111 | 25 (2G) | 111 | 21 | 105 |  | 105 |  | 75 | 91 |  | 6 | 7 | 111 |  | 2 | 86 | 82 | 3 | 34 | 0 | 56 | 13 | 5 | 3 | 1 | 22 | 22 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 23 | 1 | 119 |  | 108 | 86 | 84 | 3 | 11
64 (3G)
20 (2G)
A | Prezzi unitario Manut. Preventiva | € |  | € |  | € | € | € |  | € | € | € |  | € |  | € | € |  | € | € | € |  | € | € |  | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |  |  |  |  | €
B | Prezzi unitario manut. Correttiva | € |  | € |  | € | € | € |  | € | € | € |  | € |  | € | € |  | € | € | € |  | € | € |  | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |  |  |  |  | €
C | Prezzo unitario Manut.(Preventiva + Correttiva) | € |  | € |  | € | € | € |  | € | € | € |  | € |  | € | € |  | € | € | € |  | € | € |  | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |  |  |  |  | €
D | Prezzo Totale Manut.(Preventiva + Correttiva) | € |  | € |  | € | € | € |  | € | € | € |  | € |  | € | € |  | € | € | € |  | € | € |  | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |  |  |  |  | €
| Totale servizio manutenzione centraline MTX (Σ celle item D ) | €

## Componenti staz ETG
|  | STAZIONE | [21 empty] | SENSORI | [21 empty] | COMPONENTI
| LOCALITA' | Datalogger |  | Fotovoltaico |  | Qalm | Alm | Mtel |  | Agsm | mRAD | Radio |  | Aradio |  | Psn | PstM |  | PstT | Pst10 | Cst |  | Rec | PLV10 |  | Krisc | TMP | RHN | SHN | PLS | ULS | RLS | PPLS | WSP | WDIR | WSPS | SRSL | SRTP | PRS | WET | ELF | SNW | Tsuo | Usuo | Vcam | BAT |  | RegCc | PLb | TMc | TMcV | AST
| Colle del Melogno | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Omni | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM | 1 | 1 | R102 |  | 1 | [18 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1 | 1
| Albenga - Molino Branca | 1 | Meteodas2 |  |  |  | 1 | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 | 1 |  |  |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 17Ah | 1 | 1 | 1
| Nasceto | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf100 |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0 | [13 empty] | 1 | 70Ah | 1 |  |  |  | 1
| Sesta Godano | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM | 1 | 1 | R102 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1 | 1
| Borzone | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1 | 1
| Calamazza | 1 | Meteodas2 |  |  |  | 1 | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 2 | ALM + VTG | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 70Ah | 0 |  |  |  | 1
| Casoni di Suvero | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | ALM | 1 | 1 | PLr1000 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Giacopiane-Lago | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | ALM | 1 | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Loco Carchelli | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM | 1 | 1 | R102 |  | 1 | [16 empty] | 3 |  | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Monte Maure | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | ALM | 1 | 1 | R102 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Fontana Fresca | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 3G | 1 |  | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | ALM | 1 | 1 | PLr1000 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Monte Rocchetta | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 2
| Poggio Fearza | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Imperia - Oss. Meteosismico | 1 | Meteodas2 |  |  |  | 1 | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 17Ah | 1 | 1 | 1
| Campo Ligure | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 55Ah | 1 | 1
| Genova - Granara | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | 17+45Ah | 1
| Colle di Nava | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Colle Belenda | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1 | 1
| Valle Armea-Ponte | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM | [8 empty] | 0 | 1 | [13 empty] | 2 | 17+45Ah | 1
| Passo Ghimbegna | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  | 1 | [18 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1 | 1
| Montalto Ligure | 1 | Meteodas2 |  |  |  | 1 | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | [13 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1
| Sanremo | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1 | 1
| Genova - Firpo | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | ICF44-GS | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | 17+45Ah | 1
| Ceriana | 1 | Meteodas2 |  |  |  | 1 | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Omni | 1 |  |  |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 | [20 empty] | 3 | 17+17+26Ah | 1 | 1
| Albisola | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 2 | 17+45Ah | 1
| La Macchia | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1
| Brugnato | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf100 |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 3 | 17+17+45Ah | 1 | 1
| Ameglia - Foce Magra | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | ICF44-GS | 1 | Yagi6 | [5 empty] | 1 | ALM | [7 empty] | 1 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 17+45Ah | 1
| Piana Battolla - Ponte | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | ICF44-GS | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1
| Taglieto | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | ICF44-GS | 1 | Yagi6 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | ALM |  | 1 | PLr1000 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1 | 1
| Fornola | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | ICF44-GS | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P3 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1
| Pontremoli - S.Giustina | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf100 |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi12 | 1 | 1 | P3 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 |  |  | 1
| Soliera | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi12 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1
| Sestri Levante - PonteSS1 | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1
| Sestri Levante | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | 17+45Ah | 1
| Tassani | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Omni | 1 | 1 |  |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1
| Pratomollo | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf60 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | 17+42Ah | 1 | 1 | 1
| Carasco | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf100 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 70Ah | 1
| Colle di Cadibona | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | CPA |  | 1 | R102 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 17+42Ah | 1 | 1 | 1
| Ferrania | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM | 1 | 1 | R102 |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Savona - Istituto Nautico | 1 | Meteodas2 |  |  |  | 1 | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 17Ah | 1 | 1 | 1
| Santuario di Savona | 1 | Meteodas2 |  |  | 1 |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | BXC | 1 | 1 | R102 |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 45Ah | 1 | 1 | 1
| Lavagnola | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 |  | 1 | P3 |  |  | 1 | CPA |  | 1 | R102 |  | 1 | [18 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1 | 1
| Bolsine | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  | 1 |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Stella S. Giustina | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | TAIT TOP-H271A-TO | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  | 1 |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Ellera-Foglietto | 1 | Meteodas2 |  | Pf60 |  | 1 | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | ICF44-GS | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 2 | CPA+ VTG |  | 1 | R102 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 3 | 17+2 da 45Ah | 1 | 1 | 1
| Alpicella | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | CPA |  | 1 | R102 |  | 1 | [18 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1 | 1
| Sanda | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | CPA |  | 1 | R102 |  | 1 | [18 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1 | 1
| Lerca | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | CPA | 1 | 1 | R102 |  | 1 | [18 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1 | 1
| Fiorino | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | CPA | 1 | 1 | R102 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Mele | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | CPA |  | 1 | R102 |  | 1 | [18 empty] | 2 | 45Ah | 1 | 1 | 1
| Madonna delle Grazie | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | CPA |  | 1 | R102 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Passo del Turchino | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM | 1 | 1 | PLr1000 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Molinetto | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | 17+45Ah | 1
| Genova - Pegli | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | ICF44-GS | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | CPA |  | 1 | R102 |  | 1 | [18 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1 | 1
| Santuario Monte Gazzo | 1 | Meteodas2 |  |  |  | 1 | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 2 |  |  |  |  | 1 | ALM | 1 | 1 | R102 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 17Ah | 1 | 1 | 1
| Mignanego | 1 | Meteodas2 |  |  |  | 1 | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | CPA |  | 1 | R102 |  | 1 | [16 empty] | 3 |  | 1 | 45Ah | 1 | 1 | 1
| Genova-Pontedecimo | 1 | Meteodas2 |  |  |  | 1 | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P3 |  |  | 1 | BXC |  | 1 | R102 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1 | 1
| Genova - Bolzaneto | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 |  | 1 | P3 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Valleregia | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Vicomorasso | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 |  | 1 | P5 |  |  | 1 | CPA |  | 1 | R102 |  | 1 | [18 empty] | 2 | 17+42 | 1 | 1 | 1
| Premanico | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Genova - Castellaccio | 1 | Meteodas2 |  |  |  | 1 | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P3 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 17Ah | 1 | 1 | 1
| Creto | 1 | Meteodas2 |  |  |  | 1 | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 |  |  |  |  | 2 | ALM |  | 1 | R102 | 1 | 1 | [18 empty] | 3 | 17+17+45 | 0 | 1 | 1
| Bargagli | 1 | Meteodas2 |  |  |  | 1 | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 45Ah | 1 | 1 | 1
| La Presa | 1 | Meteodas2 |  |  |  | 1 | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 |  |  |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 17Ah | 1 | 1
| Sella di Gouta | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Borgonuovo | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P3 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Diano Castello - Varcavello | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | ICF44-GS | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1 | 1
| Ranzo | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P3 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Cenesi | 1 | Meteodas2 | 2 | Pf60 |  |  | 1 | 2G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P3 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Castellari | 1 | Meteodas2 | 2 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4401e | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P3 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Genova - S.Ilario | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P5 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1 | 1
| Cavi di Lavagna | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P3 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | Plr400 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Corniolo | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 3G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1 | 1
| Levanto - San Gottardo | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | MOTOROLA DP4400 | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P3 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 70Ah | 1 | 1 | 1
| Pornassio | 1 | Meteodas2 | 1 | Pf50 |  |  | 1 | 4G | 1 | 1 | 1 | ICF41-GS | 1 | Yagi6 | 1 | 1 | P3 |  |  | 1 | ALM |  | 1 | R102 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 17+45Ah | 1 | 1 | 1
| Quantità | 77 |  | 64 |  | 1 | 14 | 77 | 22 (2G) | 77 | 76 | 77 |  | 77 |  | 59 | 59 |  | 5 | 7 | 80 |  | 14 | 67 |  | 2 | 37 | 2 | 21 | 9 | 3 | 14 | 1 | 24 | 24 | 0 | 11 | 7 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 116 |  | 75 | 67 | 56 | 0 | 3
18 (3G)
37 (4G)
A | Prezzi unitario Manut. Preventiva | € |  | € |  | € | € | € |  | € | € | € |  | € |  | € | € |  | € | € | € |  | € | € |  | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |  |  |  |  | €
B | Prezzi unitario manut. Correttiva | € |  | € |  | € | € | € |  | € | € | € |  | € |  | € | € |  | € | € | € |  | € | € |  | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |  |  |  |  | €
C | Prezzo unitario Manut.(Preventiva + Correttiva) | € |  | € |  | € | € | € |  | € | € | € |  | € |  | € | € |  | € | € | € |  | € | € |  | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |  |  |  |  | €
D | Prezzo Totale Manut.(Preventiva + Correttiva) | € |  | € |  | € | € | € |  | € | € | € |  | € |  | € | € |  | € | € | € |  | € | € |  | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |  |  |  |  | €
| Totale servizio manutenzione centraline ETG (Σ celle item D) | €

## Centro CED
|  | Hardware | [7 empty] | Software
| CENTRO | SRV | SAN | Box | Box | SMS | Switch | MoxaS | MoxaD | VMware | Datacenter | MeteoWeS | EDI | MIDAS
|  |  |  | radio | tel | mch
| ARPAL Master | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
| ARPAL Slave (c/o liguria digitale) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | -
A | Prezzi Manut. Preventiva + Correttiva centro Master | €
B | Prezzi Manut. Preventiva + Correttiva centro Slave | €
| Totale servizio manutenzione Centro CED (Σ celle item A+B) | €
C | Prezzo blocco 1000 messaggi vocali | €

## Totale manutenzione Meteo
Quadro di riferimento costo annuale manutenzione Rete Meteo
Servizio manutenzione per centraline di rilevamento MTX (€)
Servizio manutenzione per centraline di rilevamento ex ETG (€)
Servizio manutenzione per Centro CED (€)
Totale servizio manutenzione (€)

## Legenda
Stazioni
Codice | Descrizione
Datalogger | WST 8000/8008 blocco stazione + Contenitore metallico (Conchiglia) RP1000
Meteodas:acquisitore 16 canali cn linux
Fotovoltaico | Pannello fotovoltaico da 50 W
Pannello fotovoltaico da 60 W
Pannello fotovoltaico da 100 W
Qalm | Quadro elettrico con differenziale autoriarmante + alimentatore + presa servizio + contenitore
Alm | Modulo alimentazione rete con differenziale e contenitore
Mtel | modem esterno GPRS (E)
scheda modem integrata 2G/3G
modem esterno 4G Telig AGLT910E
Agsm | Antenna telefonia mobile + supporto
mRAD | Modulo di comunicazione radio UHF
Radio | Modem RADIO con radio integrata Tait TOP-H271A-TO
Modem RADIO con radio integrata Tait TM8105
Radio Motorola DP4400/DP4400e
Radio Icom icf 41-gs/44 -gs
Aradio | Antenna radio direttiva YAGI 6 elementi
Antenna radio direttiva YAGI 12 elementi
Antenna radio Omnidirezionale
Psn | Palo sensori (x pluvio h 1.2)
PstM | Palo Stazione medio da 2m/4m/5m (abbattibile)
PstT | Palo Stazione telescopico cn 3 tronconi
Pst10 | Palo Stazione abbattibile da 10m
Cst | Contenitore stazione vetroresina (VTG)
Contenitore stazione alluminio RP1000/RP160 (ALM)
Contenitore stazione acciaio grande NFB1C (ACG)
Cabina pluviometrica in alluminio (CPA) con rp160 interno
Box cemento (BXC) con rp160 interno
Rec | Recinzione
PLV10 | Raccoglitore Pluvio BT1000
Krisc | Kit riscaldatore pluvio
TMP | Sensore temperatura aria + supporto (sonda platino pt100)
RHN | Sensore umidità relativa aria + supporto
SHN | Sensore combinato temperatura e umidità aria + supporto (sonda platino pt100)
PLS | Sensore idrometro a piezometro + accessori
ULS | Sensore idrometro a ultrasuoni + accessori
RLS | Sensore idrometrico radar + accessori
PPLS | Sensore idrometrico a bollicine Seba ps light 2
WSP | Sensore anemometrico con trasduttore ottico a impulsi (FAR202XX)
WDIR | Sensore gonioanemometrico a potenziometro magnetico (FAR305XX) o potenziometro (FAR304xx)
WSPS | Anemometro sonico per velocità e direzione vento
SRSL | Sensore radiazione solare globale :piranometro al silicio ad effetto fotovoltaico
SRTP | Sensore radiazione solare globale: piranometro a termopila I classe
PRS | Sensore barometrico
WET | Bagnatura fogliare ad elemento singolo (FAR752CA)
ELF | Sensore Eliofania Kipp & Zonen (CSD3)
SNW | Sensore nivometrico a ultrasuoni + accessori
Tsuo | Sensore Temperatura suolo
Usuo | Sensore Umidità suolo
Vcam | web camera ad alta risoluzione, a colori con visione notturna
BAT | Batteria 12 V
RegCc | Regolatore carica 12v
PLb | Bascula PLUVIO
TMc | Capannina (plastica o metallica)
TMcV | Capannina con aspirazione forzata (plastica o metallica)
AST | Asta idrometrica
Centro CED
Codice | Descrizione
SRV | Server HP proliant DL360 gen8
SAN | Storage Area Network Huawei 220V3 - 6x1 TB 10k rpm SAS HD in RAID 5 + hotspare
Box radio | box 4 canali radio
Box tel | box 4 canali GSM
SMSmch | Sms Machine HTTP/e-mail di Area SX srl
Switch | Switch di rete CISCO Catalyst C2960S
MoxaS | Terminal server (seriali) - Convertitore 8 porte Ethernet-RS232
MoxaD | Terminal server Iologik (digital output)
VMware | licenza VMware
Datacenter | licenza DATACENTER management VMware
MeteoWes | licenza METEOWES
EDI | licenza software EDI
MIDAS | licenza software MIDAS