|  | Codice corso G08-2 – Anno 2026 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Programma |  |
|  | “Tecniche e metodi per le istruttorie e le misure in acustica ambientale” |  |

|  | Terzo modulo: Monitoraggio in continuo |  |
| --- | --- | --- |
|  | Villa Bombrini – 29 ottobre 2026 |  |

| Mattino: quando e come eseguire monitoraggi fonometrici in continuo |  |
| --- | --- |
| Ore 09.00 | - Strumentazione necessaria, impostazioni dello strumento e risoluzione di problemi logistici |
| Ore 10.00 | - Utilità dei monitoraggi in continuo in ambito di controllo e casi di esempio |
| Ore 11.00 - Pausa caffè |  |
| Ore 11.15 | - Elaborazione dei dati monitorati in banda larga |
| Ore 12.00 | - Elaborazione dei dati monitorati in banda di frequenza 1/3 di ottava |
| Ore 13.00 - Pausa pranzo |  |
| Pomeriggio: analisi di dati fonometrici misurati in continuo |  |
| Ore 14.00 | - Caso di studio: monitoraggio del traffico veicolare a confronto con il rumore industriale |
| Ore 15.00 | - Esercitazione pratica: analisi qualiquantitativa di tracciati temporali reali misurati in diversi contesti |
| Ore 16.00 - Pausa caffè |  |
| Ore 16.15 | - Verifica dell’apprendimento |
| Ore 17.15 | - Conclusione della giornata |